## lab 47b
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
N° cellule | T° ref | incertitude | min | max
1 | 133 | 0.81 | 132.19 | 133.81 | non conforme
2 | 131.8 | 0.54 | 131.26 | 132.34 | conforme
3 | 132.6 | 0.52 | 132.08 | 133.12 | non conforme
4 | 132 | 0.57 | 131.43 | 132.57 | conforme
5 | 133.6 | 0.88 | 132.72 | 134.48 | non conforme
6 | 129.3 | 0.43 | 128.87 | 129.73 | non conforme
7 | 132.1 | 0.51 | 131.59 | 132.61 | conforme
8 | 131.2 | 0.46 | 130.74 | 131.66 | conforme
9 | 131.5 | 0.49 | 131.01 | 131.99 | conforme
10 | 131.9 | 0.87 | 131.03 | 132.77 | conforme

## lab 47a
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
N° cellule | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 133.2 | 0.4 | 132.8 | 133.6 | non conforme
2 | 132.2 | 0.41 | 131.79 | 132.61 | conforme
3 | 131 | 0.4 | 130.6 | 131.4 | conforme
4 | 131.5 | 0.43 | 131.07 | 131.93 | conforme
5 | 128.6 | 0.38 | 128.22 | 128.98 | non conforme
6 | 133.1 | 0.44 | 132.66 | 133.54 | non conforme
7 | 132.2 | 0.42 | 131.78 | 132.62 | conforme
8 | 131.5 | 0.39 | 131.11 | 131.89 | conforme
9 | 129.5 | 0.39 | 129.11 | 129.89 | non conforme
10 | 131.4 | 0.76 | 130.64 | 132.16 | conforme

## lab 19B
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | T° ref | incertitude | min | max
1 | 44.81 | 0.55 | 44.26 | 45.36 | non conforme
2 | 44.86 | 0.54 | 44.32 | 45.4 | non conforme
3 | 44.55 | 0.4 | 44.15 | 44.95 | conforme
4 | 44.2 | 0.49 | 43.71 | 44.69 | conforme
5 | 44.69 | 0.44 | 44.25 | 45.13 | non conforme
6 | 43.71 | 0.39 | 43.32 | 44.1 | conforme
7 | 43.54 | 0.4 | 43.14 | 43.94 | conforme
8 | 43.46 | 0.48 | 42.98 | 43.94 | non conforme
9 | 43.51 | 0.43 | 43.08 | 43.94 | conforme
|  |  |  | 1 |  | 2
|  |  | 4 |  |  | 3
5
|  |  |  | 6 |  | 7
|  |  | 9 |  |  | 8

## lab 19A
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | T° ref | incertitude | min | max | confotmité
1 | 37.01 | 0.25 | 36.76 | 37.26 | conforme
2 | 37.15 | 0.28 | 36.87 | 37.43 | conforme
3 | 37.19 | 0.25 | 36.94 | 37.44 | conforme
4 | 37.11 | 0.25 | 36.86 | 37.36 | conforme
5 | 36.71 | 0.25 | 36.46 | 36.96 | conforme
6 | 36.46 | 0.27 | 36.19 | 36.73 | conforme
7 | 36.38 | 0.25 | 36.13 | 36.63 | conforme
8 | 36.31 | 0.25 | 36.06 | 36.56 | conforme
9 | 36.29 | 0.25 | 36.04 | 36.54 | conforme
|  |  |  | 1 |  | 2
|  |  | 4 |  |  | 3
5
|  |  |  | 6 |  | 7
|  |  | 9 |  |  | 8

## lab 145
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 30.62 | 0.25 | 30.37 | 30.87 | conforme
2 | 30.7 | 0.25 | 30.45 | 30.95 | conforme
3 | 30.31 | 0.25 | 30.06 | 30.56 | conforme | conforme
4 | 30.33 | 0.25 | 30.08 | 30.58 | conforme
5 | 30.4 | 0.25 | 30.15 | 30.65 | conforme
6 | 30.18 | 0.25 | 29.93 | 30.43 | conforme
7 | 30.19 | 0.25 | 29.94 | 30.44 | conforme
8 | 30.09 | 0.25 | 29.84 | 30.34 | conforme
9 | 30.02 | 0.25 | 29.77 | 30.27 | conforme
|  |  |  | 2 |  | 1
|  |  | 4 |  |  | 3
5
|  |  |  | 6 |  | 7
|  |  | 9 |  |  | 8

## lab 62
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 24.74 | 0.25 | 24.49 | 24.99 | conforme
2 | 24.72 | 0.25 | 24.47 | 24.97 | conforme
3 | 24.8 | 0.25 | 24.55 | 25.05 | conforme | conforme
4 | 24.74 | 0.25 | 24.49 | 24.99 | conforme
5 | 24.81 | 0.25 | 24.56 | 25.06 | conforme
6 | 25.11 | 0.25 | 24.86 | 25.36 | conforme
7 | 25.06 | 0.25 | 24.81 | 25.31 | conforme
8 | 25.07 | 0.25 | 24.82 | 25.32 | conforme
9 | 25.08 | 0.25 | 24.83 | 25.33 | conforme
|  |  |  | 2 |  | 1
|  |  | 4 |  |  | 3
5
|  |  |  | 6 |  | 7
|  |  | 9 |  |  | 8

## lab 82
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
2021
point | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 3 | 1.7 | 1.3 | 4.7 | conforme
2 | 2.8 | 1.59 | 1.21 | 4.39 | conforme
3 | 3 | 1.71 | 1.29 | 4.71 | conforme
4 | 3.1 | 1.13 | 1.97 | 4.23 | conforme
5 | 3.2 | 1.73 | 1.47 | 4.93 | conforme
6 | 3 | 0.98 | 2.02 | 3.98 | conforme
7 | 2.6 | 1.45 | 1.15 | 4.05 | conforme
8 | 2.8 | 1.21 | 1.59 | 4.01 | conforme
9 | 2.5 | 1.51 | 0.99 | 4.01 | non conforme
|  |  |  | 1 |  | 2
|  |  | 4 |  |  | 3
5
|  |  |  | 6 |  | 7
|  |  | 9 |  |  | 8

## lab 83
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | consigne | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 5 | 2.9 | 0.75 | 2.15 | 3.65 | conforme
2 | 5 | 2.6 | 0.85 | 1.75 | 3.45 | non conforme
3 | 5 | 2.14 | 1.74 | 0.4 | 3.88 | non conforme
4 | 5 | 2.83 | 0.98 | 1.85 | 3.81 | non conforme
5 | 5 | 4.31 | 0.65 | 3.66 | 4.96 | conforme
6 | 5 | 2.85 | 0.78 | 2.07 | 3.63 | conforme
7 | 5 | 4.22 | 0.27 | 3.95 | 4.49 | conforme
8 | 5 | 4.09 | 0.44 | 3.65 | 4.53 | conforme
9 | 5 | 6.2 | 0.25 | 5.95 | 6.45 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 83A cong
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | consigne | T° ref | incertitude | min | max | conformité | conformité sans tenir compte de l'incertitude
1 | -20 | -24 | 1.3 | -25.3 | -22.7 | non conforme | non conforme
2 | -20 | -23.5 | 1.2 | -24.7 | -22.3 | non conforme | non conforme
3 | -20 | -23.6 | 1.1 | -24.7 | -22.5 | non conforme | non conforme
4 | -20 | -23.8 | 1.1 | -24.9 | -22.7 | non conforme | non conforme
5 | -20 | -21.7 | 1.1 | -22.8 | -20.6 | non conforme | non conforme
6 | -20 | -21.8 | 1.3 | -23.1 | -20.5 | non conforme | non conforme
7 | -20 | -22 | 1.3 | -23.3 | -20.7 | non conforme | non conforme
8 | -20 | -22.3 | 1.6 | -23.9 | -20.7 | non conforme | non conforme
9 | -20 | -22 | 1.1 | -23.1 | -20.9 | non conforme | non conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 08A
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | indication | T° lue | incertitude | min | max | conformité
au fond | 553 | 547.7 | 3 | 544.7 | 550.7 | conforme
milieu | 553 | 550.4 | 3 | 547.4 | 553.4 | conforme
en avant | 553 | 548.5 | 3 | 545.5 | 551.5 | conforme
lab 08A

## lab 08B
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | indication | T° lue | incertitude | min | max | conformité
au fond | 550 | 548.1 | 3 | 545.1 | 551.1 | conforme
milieu | 550 | 549.3 | 3 | 546.3 | 552.3 | conforme
en avant | 550 | 549.5 | 3 | 546.5 | 552.5 | conforme
lab 08B

## lab 03B
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
PETRIN
Tlue | incertitude | min | max | conformité
23.83 | 0.2 | 23.63 | 24.03 | conforme
chambre de fermentation
Tlue | incertitude | min | max | conformité
24.08 | 0.2 | 23.88 | 24.28 | non conforme
23.81 | 0.2 | 23.61 | 24.01 | non conforme

## LAB 11B
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
T lue | incertitude | min | max | conformité
99.2 | 0.36 | 98.84 | 99.56
99.1 | 0.37 | 98.73 | 99.47
99.4 | 0.38 | 99.02 | 99.78

## lab 20B
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
T lue | incertitude | min | max | conformité
45.4 | 0.41 | 44.99 | 45.81 | conforme
45.4 | 0.33 | 45.07 | 45.73 | conforme
45.2 | 0.38 | 44.82 | 45.58 | conforme
45.4 | 0.35 | 45.05 | 45.75 | conforme
45.3 | 0.4 | 44.9 | 45.7 | conforme

## lab 84
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
Tlue | incertitude | min | max | conformité
174.8 | 0.63 | 174.17 | 175.43 | conforme
175.9 | 0.65 | 175.25 | 176.55 | conforme
175.2 | 0.64 | 174.56 | 175.84 | conforme
175.1 | 0.63 | 174.47 | 175.73 | conforme
176.7 | 0.63 | 176.07 | 177.33 | conforme
175.9 | 0.63 | 175.27 | 176.53 | conforme
177.9 | 0.63 | 177.27 | 178.53 | conforme
179.3 | 0.63 | 178.67 | 179.93 | conforme
178.5 | 0.64 | 177.86 | 179.14 | conforme

## lab 19C
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 41.58 | 0.32 | 41.26 | 41.9 | conforme
2 | 41.74 | 0.41 | 41.33 | 42.15 | conforme
3 | 41.75 | 0.35 | 41.4 | 42.1 | conforme
4 | 42.14 | 0.48 | 41.66 | 42.62 | non conforme
5 | 41.88 | 0.3 | 41.58 | 42.18 | conforme
6 | 40.21 | 0.32 | 39.89 | 40.53 | non conforme
7 | 40.03 | 0.31 | 39.72 | 40.34 | non conforme
8 | 40.23 | 0.29 | 39.94 | 40.52 | non conforme
9 | 40.22 | 0.25 | 39.97 | 40.47 | non conforme
|  |  |  | 2 |  | 1
|  |  | 4 |  |  | 3
5
|  |  |  | 6 |  | 7
|  |  | 9 |  |  | 8