## lab 47a
UNPA |  | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
N° cellule | Tinducation | T° ref | incertitude | min | max | conformité |  | N° cellule | Tinducation | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 131.8 | 131.7 | 0.4 | 131.3 | 132.1 | conforme |  | 1 | 132.8 | 132.7 | 0.4 | 132.3 | 133.1 | non conforme
2 | 131.8 | 129.7 | 0.37 | 129.33 | 130.07 | non conforme |  | 2 | 132.8 | 130.7 | 0.37 | 130.33 | 131.07 | conforme
3 | 131.8 | 130.8 | 0.37 | 130.37 | 131.23 | conforme |  | 3 | 132.8 | 131.8 | 0.37 | 131.37 | 132.23 | conforme
4 | 131.8 | 132.1 | 0.43 | 131.69 | 132.51 | conforme |  | 4 | 132.8 | 133.1 | 0.43 | 132.69 | 133.51 | non conforme
5 | 131.8 | 130.3 | 0.41 | 129.91 | 130.69 | non conforme |  | 5 | 132.8 | 131.3 | 0.41 | 130.91 | 131.69 | conforme
6 | 131.8 | 129.4 | 0.39 | 129.02 | 129.78 | non conforme |  | 6 | 132.8 | 130.4 | 0.39 | 130.02 | 130.78 | conforme
7 | 131.8 | 129.8 | 0.38 | 129.42 | 130.18 | non conforme |  | 7 | 132.8 | 130.8 | 0.38 | 130.42 | 131.18 | conforme
8 | 131.8 | 127.5 | 0.38 | 127.06 | 127.94 | non conforme |  | 8 | 132.8 | 128.5 | 0.38 | 128.06 | 128.94 | non conforme
9 | 131.8 | 129.4 | 0.44 | 129.04 | 129.76 | non conforme |  | 9 | 132.8 | 130.4 | 0.44 | 130.04 | 130.76 | conforme
10 | 131.8 | 128.8 | 0.36 | 128.8 | 128.8 | non conforme |  | 10 | 132.8 | 129.8 | 0.36 | 129.8 | 129.8 | non conforme

## lab 47b
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
N° cellule | Tinducation | T° ref | incertitude | min | max | conformité | N° cellule | Tinducation | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 132 | 132.8 | 0.8 | 132 | 133.6 | non conforme | 1 | 132.5 | 133.8 | 0.4 | 133.4 | 134.2 | non conforme
2 | 132 | 129.6 | 0.42 | 129.18 | 130.02 | non conforme | 2 | 132.5 | 130.6 | 0.37 | 130.23 | 130.97 | conforme
3 | 132 | 132 | 0.44 | 131.55 | 132.45 | conforme | 3 | 132.5 | 133 | 0.37 | 132.57 | 133.43 | non conforme
4 | 132 | 131.3 | 0.45 | 130.78 | 131.82 | conforme | 4 | 132.5 | 132.3 | 0.43 | 131.89 | 132.71 | conforme
5 | 132 | 132.7 | 0.52 | 132.24 | 133.16 | non conforme | 5 | 132.5 | 133.7 | 0.41 | 133.31 | 134.09 | non conforme
6 | 132 | 130 | 0.46 | 129.48 | 130.52 | non conforme | 6 | 132.5 | 131 | 0.39 | 130.62 | 131.38 | conforme
7 | 132 | 132.7 | 0.52 | 132.23 | 133.17 | non conforme | 7 | 132.5 | 133.7 | 0.38 | 133.32 | 134.08 | non conforme
8 | 132 | 130.6 | 0.47 | 130.15 | 131.05 | conforme | 8 | 132.5 | 131.6 | 0.38 | 131.16 | 132.04 | conforme
9 | 132 | 130.5 | 0.45 | 130.06 | 130.94 | conforme | 9 | 132.5 | 131.5 | 0.44 | 131.14 | 131.86 | conforme
10 | 132 | 130 | 0.44 | 130 | 130 | non conforme | 10 | 132.5 | 131 | 0.36 | 131 | 131 | conforme

## lab 19B
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax
1 | 41.1 | 43.9 | 0.57 | 43.33 | 44.47 | conforme
2 | 41.1 | 44.5 | 0.63 | 43.87 | 45.13 | non conforme
3 | 41.1 | 44.5 | 0.67 | 43.83 | 45.17 | non conforme
4 | 41.1 | 44.4 | 0.68 | 43.72 | 45.08 | non conforme
5 | 41.1 | 44.4 | 0.76 | 43.64 | 45.16 | non conforme
6 | 41.1 | 44.1 | 0.77 | 43.33 | 44.87 | conforme
7 | 41.1 | 44 | 0.73 | 43.27 | 44.73 | conforme
8 | 41.1 | 43.8 | 0.72 | 43.08 | 44.52 | conforme
9 | 41.1 | 43.9 | 0.75 | 43.15 | 44.65 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 8 |  |  | 9

## lab 19A
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | confotmité
1 | 42 | 41.8 | 0.39 | 41.41 | 42.19 | conforme
2 | 42 | 41.5 | 0.41 | 41.09 | 41.91 | conforme
3 | 42 | 41.5 | 0.47 | 41.03 | 41.97 | conforme
4 | 42 | 41.5 | 0.42 | 41.08 | 41.92 | conforme
5 | 42 | 41.2 | 0.45 | 40.75 | 41.65 | conforme
6 | 42 | 41.1 | 0.45 | 40.65 | 41.55 | conforme
7 | 42 | 41.1 | 0.48 | 40.62 | 41.58 | conforme
8 | 42 | 41 | 0.45 | 40.55 | 41.45 | conforme
9 | 42 | 41 | 0.45 | 40.55 | 41.45 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 145
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 30 | 30.2 | 0.36 | 29.84 | 30.56 | conforme
2 | 30 | 30 | 0.41 | 29.59 | 30.41 | conforme
3 | 30 | 29.9 | 0.43 | 29.47 | 30.33 | conforme | conforme
4 | 30 | 29.9 | 0.43 | 29.47 | 30.33 | conforme
5 | 30 | 30 | 0.45 | 29.55 | 30.45 | conforme
6 | 30 | 29.9 | 0.42 | 29.48 | 30.32 | conforme
7 | 30 | 29.9 | 0.43 | 29.47 | 30.33 | conforme
8 | 30 | 29.9 | 0.41 | 29.49 | 30.31 | conforme
9 | 30 | 29.9 | 0.41 | 29.49 | 30.31 | conforme
[5 empty] | 2 |  | 1
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 62
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 25 | 24.7 | 0.38 | 24.32 | 25.08 | conforme
2 | 25 | 24.5 | 0.39 | 24.11 | 24.89 | conforme
3 | 25 | 24.5 | 0.39 | 24.11 | 24.89 | conforme | conforme
4 | 25 | 24.7 | 0.37 | 24.33 | 25.07 | conforme
5 | 25 | 24.7 | 0.39 | 24.31 | 25.09 | conforme
6 | 25 | 24.6 | 0.38 | 24.22 | 24.98 | conforme
7 | 25 | 24.6 | 0.38 | 24.22 | 24.98 | conforme
8 | 25 | 24.4 | 0.36 | 24.04 | 24.76 | conforme
9 | 25 | 24.5 | 0.36 | 24.14 | 24.86 | conforme
[5 empty] | 2 |  | 1
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 82
|  | UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  |  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[7 empty] | 2017-04-04 | 1
2021
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 |  | 3.9 | 1.57 | 2.33 | 5.47 | non conforme
2 |  | 4.1 | 1.41 | 2.69 | 5.51 | non conforme
3 |  | 4 | 1.27 | 2.73 | 5.27 | non conforme
4 |  | 3.3 | 1.78 | 1.52 | 5.08 | non conforme
5 |  | 3.8 | 2.24 | 1.56 | 6.04 | non conforme
6 |  | 3 | 2.47 | 0.53 | 5.47 | non conforme
7 |  | 2.6 | 2.79 | -0.19 | 5.39 | non conforme
8 |  | 2.9 | 2.76 | 0.14 | 5.66 | non conforme
9 |  | 3.4 | 2.25 | 1.15 | 5.65 | non conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 83
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 |  | 3.8 | 1.67 | 2.13 | 5.47 | conforme
2 |  | 4 | 1.49 | 2.51 | 5.49 | conforme
3 |  | 4.3 | 1.51 | 2.79 | 5.81 | conforme
4 |  | 4.2 | 1.36 | 2.84 | 5.56 | conforme
5 |  | 5.4 | 0.53 | 4.87 | 5.93 | conforme
6 |  | 4.5 | 1.25 | 3.25 | 5.75 | conforme
7 |  | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 5.7 | conforme
8 |  | 3.8 | 1.22 | 2.58 | 5.02 | conforme
9 |  | 4.1 | 1.51 | 2.59 | 5.61 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 83Acong
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | -20 | -21.1 | 3.96 | -25.06 | -17.14 | conforme
2 | -20 | -21.7 | 3.78 | -25.48 | -17.92 | conforme
3 | -20 | -21.8 | 3.48 | -25.28 | -18.32 | conforme
4 | -20 | -21.6 | 3.75 | -25.35 | -17.85 | conforme
5 | -20 | -21.2 | 2.32 | -23.52 | -18.88 | conforme
6 | -20 | -21.3 | 2.35 | -23.65 | -18.95 | conforme
7 | -20 | -21.6 | 2.35 | -23.95 | -19.25 | conforme
8 | -20 | -21.8 | 2.37 | -24.17 | -19.43 | conforme
9 | -20 | -21.5 | 2.04 | -23.54 | -19.46 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab114-
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 5 | 2.9 | 0.7 | 2.2 | 3.6 | conforme
2 | 5 | 3 | 0.8 | 2.2 | 3.8 | conforme
3 | 5 | 3.1 | 0.7 | 2.4 | 3.8 | conforme
4 | 5 | 2.9 | 0.7 | 2.2 | 3.6 | conforme
5 | 5 | 4.8 | 0.7 | 4.1 | 5.5 | conforme
6 | 5 | 4.1 | 0.8 | 3.3 | 4.9 | conforme
7 | 5 | 3.6 | 0.7 | 2.9 | 4.3 | conforme
8 | 5 | 3.7 | 0.8 | 2.9 | 4.5 | conforme
9 | 5 | 3 | 0.6 | 2.4 | 3.6 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 03B
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
PETRIN
Tlue | Tréf | incertitude | min | max | conformité
24 | 23.83 | 0.2 | 23.63 | 24.03 | conforme
chambre de fermentation
Tlue | Tréf | incertitude | min | max | conformité
25 | 24.08 | 0.2 | 23.88 | 24.28 | non conforme
25 | 23.81 | 0.2 | 23.61 | 24.01 | non conforme

## LAB 11B
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax |  |  |  | valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax
1 | 100 | 100.9 | 0.42 | 100.48 | 101.32 |  |  | 1 | 99.5 | 100.4 | 0.42 | 99.98 | 100.82
2 | 100 | 100.9 | 0.38 | 100.52 | 101.28 |  |  | 2 | 99.5 | 100.4 | 0.38 | 100.02 | 100.78
3 | 100 | 100.9 | 0.39 | 100.51 | 101.29 |  |  | 3 | 99.5 | 100.4 | 0.39 | 100.01 | 100.79

## lab 08A
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | indication | T° lue | incertitude | min | max | conformité
au fond | 553 | 546.7 | 3 | 543.7 | 549.7 | conforme
milieu | 553 | 550.6 | 3 | 547.6 | 553.6 | conforme
en avant | 553 | 545.4 | 3 | 542.4 | 548.4 | conforme
lab 08A

## lab 08B
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | indication | T° lue | incertitude | min | max | conformité
au fond | 555 | 552.5 | 3 | 549.5 | 555.5 | conforme
milieu | 555 | 551.7 | 3 | 548.7 | 554.7 | conforme
en avant | 555 | 549.5 | 3 | 546.5 | 552.5 | conforme
lab 08B

## lab 20B
|  | UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  |  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[7 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 45 | 45 | 0.38 | 44.62 | 45.38 | conforme
2 | 45 | 44.6 | 0.38 | 44.22 | 44.98 | conforme
3 | 45 | 44.7 | 0.39 | 44.31 | 45.09 | conforme
4 | 45 | 44.9 | 0.39 | 44.51 | 45.29 | conforme
5 | 45 | 45 | 0.44 | 44.56 | 45.44 | conforme

## lab 84
|  | UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  |  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[7 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 175 | 173.2 | 0.37 | 172.83 | 173.57 | conforme
2 | 175 | 175.1 | 0.41 | 174.69 | 175.51 | conforme
3 | 175 | 176 | 0.41 | 175.59 | 176.41 | conforme
4 | 175 | 172.8 | 0.42 | 172.38 | 173.22 | conforme
5 | 175 | 173.6 | 0.4 | 173.2 | 174 | conforme
6 | 175 | 174.4 | 0.38 | 174.02 | 174.78 | conforme
7 | 175 | 176.1 | 0.41 | 175.69 | 176.51 | conforme
8 | 175 | 178.9 | 0.44 | 178.46 | 179.34 | conforme
9 | 175 | 177.8 | 0.48 | 177.32 | 178.28 | conforme

## lab19D
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 37 | 37.35 | 0.88 | 36.47 | 38.23 | non conforme |  |  | valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
2 | 37 | 37.38 | 0.85 | 36.53 | 38.23 | non conforme |  | 1 | 36.7 | 37.05 | 0.88 | 36.17 | 37.93 | conforme
3 | 37 | 37.54 | 0.87 | 36.67 | 38.41 | non conforme |  | 2 | 36.7 | 37.08 | 0.85 | 36.23 | 37.93 | conforme
4 | 37 | 37.39 | 0.88 | 36.51 | 38.27 | non conforme |  | 3 | 36.7 | 37.24 | 0.87 | 36.37 | 38.11 | non conforme
5 | 37 | 37.46 | 0.89 | 36.57 | 38.35 | non conforme |  | 4 | 36.7 | 37.09 | 0.88 | 36.21 | 37.97 | conforme
6 | 37 | 37.19 | 0.88 | 36.31 | 38.07 | non conforme |  | 5 | 36.7 | 37.16 | 0.89 | 36.27 | 38.05 | non conforme
7 | 37 | 37.11 | 0.89 | 36.22 | 38 | non conforme |  | 6 | 36.7 | 36.89 | 0.88 | 36.01 | 37.77 | conforme
8 | 37 | 37.07 | 0.88 | 36.19 | 37.95 | conforme |  | 7 | 36.7 | 36.81 | 0.89 | 35.92 | 37.7 | non conforme
9 | 37 | 37.19 | 0.87 | 36.32 | 38.06 | non conforme |  | 8 | 36.7 | 36.77 | 0.88 | 35.89 | 37.65 | non conforme
[8 empty] | 9 | 36.7 | 36.89 | 0.87 | 36.02 | 37.76 | conforme
[5 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5
[5 empty] | 5 | [6 empty] | 1
[5 empty] | 6 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 6
|  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 9